## angiografo - tac
| all.B2 |  | lsistema angiografo - tac
|  |  | A. OGGETTO | B. punteggio disponibile | C. descrizione delle caratteristiche offerte dalla Ditta | D. p.attribuito dalla commissione
DITTA COSTRUTTRICE:
MODELLO OFFERTO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DEL MODELLO
ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO DELLA RELEASE OFFERTA
DITTA DISTRIBUTRICE
DITTA INCARICATA DELLA ASSISTENZA
1 |  |  | Qualità delle prestazioni offerte, in funzione dei seguenti subcriteri e secondo i pesi a fianco di ciascuno di essi specificati: |  |  | 14
| 1.1 |  | Referenze e capacità organizzative della ditta
|  | 1.1.1 | Servizio di assistenza tecnica (rif. scheda allegato “F2”) | 2
|  | 1.1.2 | Termini di installazione, migliorativi proposti rispetto ai 150 giorni massimi previsti contrattualmente. Alla proposta che preveda l’avviamento a regime più celere, e comunque non superiore ai 60 giorni, verrà attribuito il punteggio massimo; alle altre punteggi proporzionali | 1
| 1.2 |  | Informazioni Generali sulla apparecchiatura e sulla manutenzione (rif. All. “F1”)
|  | 1.2.1 | Aggiornamento della apparecchiatura | 2
Aggiornabilità del sistema (specificare le caratteristiche tecniche)
|  | 1.2.2 | Termine massimo proposto per il pagamento dei canoni di fornitura e dei correlati servizi, a far tempo dalla data di emissione della fattura, che la ditta intende contrattare ed includere, a titolo impegnativo, nel contratto in caso di aggiudicazione. All | 1
|  | 1.2.3 | Condizioni di manutenzione dopo garanzia | 1
|  | 1.2.4 | Estensione del periodo di garanzia oltre il 24mo mese. Alla ditta che avrà proposto il periodo aggiuntivo maggiore, e comunque non superiore ai tre anni, verrà attribuito il punteggio massimo; alle altre verranno attribuiti punteggi proporzionali. Verran | 2
|  | 1.2.5 | progetto di installazione offerto dalla Ditta (rif. Punti B.6 e B.7 dell’art. 3 del disciplinare tecnico) | 4
|  | 1.2.6 | progetto di formazione offerto dalla Ditta (rif. punto E dell’art. 2.4 del disciplinare di gara) | 1
2 |  |  | Caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali dei beni proposti |  |  | 46
| 2:01 |  | Descrizione generale del sistema agiografo + TAC | 4
|  | 2:01 | caratteristiche generali del sistema integrato angiografo + TAC,
|  | 2:01 | tempi di intervento del sistema angiografo, del sistema TAC, tempi tecnici di passaggio da una indagine all’altra.
| 2:02 |  | Sezione angiografo | 14
|  | 2:02 | Generalità
|  | 2:02 | generatore
|  | 2:02 | Detettore
|  | 2:02 | Tavolo Portapaziente
|  | 2:02 | Piano Portapaziente
|  | 2:02 | Pedaliera di sala
|  | 2:02 | Monitor per sala d'esame
|  | 2:02 | Monitor per sala di controllo
|  | 2:02 | Protezioni anti X degli operatori
|  | 2:02 | Lampada pensile
|  | 2:02 | Dotazioni sala controllo
| 2:03 |  | Sezione TAC | 14
|  | 2:03 | Gantry / Lettino portapaziente
|  | 2:03 | Generatore
|  | 2:03 | Sorgente radiogena:
|  | 2:03 | Sistema di acquisizione:
|  | 2:03 | Workstation
| 2:04 |  | Software | 8
|  | 2:04 | Sistema di analisi e valutazione quantitativa delle stenosi dedicato alle ricostruzioni 3D
|  | 2:04 | Software per endoscopia virtuale in tempo reale attraverso regioni anatomiche complesse, basata su ricostruzioni 3D
|  | 2:04 | Possibilità di visualizzazione simultanea di ricostruzioni multiplanari esterne, interne ed oblique a loro correlate
|  | 2:04 | visualizzatore di immagini e di scene dinamiche native e sottratte
|  | 2:04 | Funzionalità 3D avanzate ad estensione della modalità base del 3D Viewer, che comprende la tecnica di rendering volumetrico VRT e funzioni di editing avanzate per la modifica del volume di acquisizione con rimozione delle strutture anatomiche non desiderate
|  | 2:04 | visualizzazione 3D delle scene con le seguenti tecniche: Ricostruzione MultiPlanare, visualizzazione ombreggiata delle superfici proiezione di massima intensità
|  | 2:04 | Applicazione clinica per lo screening del tumore polmonare
|  | 2:04 | Applicazione cllnica per la determinazione quantitative dei valori TC per la diagnosi ed il follow up delle malattie asbestosiche
|  | 2:04 | Applicativo CAD per automatizzare il rilevamento dei noduli polmonari, garantendo l'assistenza computerizzata alla seconda lettura, visualizzando dei marcatori sulle possibili lesioni polmonari.
|  | 2:04 | Altri pacchetti disponibili
| 2:05 |  | Fantocci | 1
caratteristiche dei fantocci offerti
| 2:06 |  | Referenze nazionali e internazionali | 3
referenze internaizonali
| 2:07 |  | ULTERIORI DOTAZIONI, NON RICHIESTA DAL CAPITOLATO, MA CHE LA DITTA OFFRE COMPRESE NELLA PRESENTE OFFERTA: | 2
|  | 2:06 | DESCRIZIONE
|  |  | totale |  |  | 60
NOTA: Nei casi di attribuzione di punteggio in modo proporzionale si assegneranno punteggi interi e decimali. Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5. La ditta deve compilare solo il campo "C". il campo "D" sarà compilato dalla Commissione del Gara.