| REGIONE PUGLIA IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” - Bari Area Gestione Tecnica, Patrimonio, Informatica, Ingegneria Clinica, Servizio di Prevenzione 70124 Bari - Via Hahnemann, 10 - tel. 080.5555126 – fax 080.5555119 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (spazio per timbro) |  |  |  |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | COMPLETAMENTO E ATTREZZAMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL’IRCCS ISTITUTO TUMORI PRESSO IL P.O. “D. COTUGNO” IN BARI |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Procedura aperta, da aggiudicare per lotti distinti, per la fornitura e gestione quinquennale dei sistemi informativi e per la fornitura e gestione quinquennale del sistema RIS-PACS, per l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione delle immagini radiologiche presso la nuova sede dell’IRCCS Istituto Tumori di Bari |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Direttore Amministrativo Dott. Luciano Lovecchio |  | Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Pastoressa |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Direttore Generale Dott. Nicola Pansini |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Oggetto: Appendice B.1.2–Lotto 02 - Check List di valutazione della rispondenza della offerta alle caratteristiche del disciplinare di gara |  |  |  |
| (spazio per timbro) |  |  | Responsabile del Procedimento: |  | Dott. Giovanni Molinari |  |
| Aggiornamenti |  |  | Disegno/approvaz. | Serie elaborati: | Data: | Tavola N. |
| 1 |  |  |  |  architettura | settembre 2008 | - |
| 2 |  |  |  |  strutture |  |  |
| 3 |  |  |  |  impianti |  |  |
| 4 |  |  | File: | Livello: | Scala: |  |
| 5 |  |  |  |  preliminare |  |  |
| 6 |  |  |  |  definitivo |  |  |
|  |  |  |  |  esecutivo |  |  |

# 1	Specifiche tecniche del progetto da elaborare per la partecipazione alla presente procedura.

Si richiama la seguente disposizione del Disciplinare di gara:

La Ditta dovrà fornire:

- Una proposta di progettazione esecutiva per le installazioni sotto l'aspetto tecnico strutturale ed impiantistico;

NEL PROGETTO DOVRANNO ESSERE ANALIZZATI E PRESENTATI IN DETTAGLIO I SEGUENTI ASPETTI:

- Una analisi dell’attuale flusso di lavoro dei servizi dell’Istituto legati alle diagnostiche per immagini e le variazioni introdotte con l'utilizzo del sistema oggetto della proposta;

- Sistemi CR per l’acquisizione delle immagini digitali

- Sistema RIS per la gestione informatica della radiologia

- Sistema PACS per la gestione informatizzata delle immagini digitali

- Integrazione del sistema RIS proposto (per la gestione della radiologia) con il sistema PACS proposto (per la gestione delle immagini digitali)

- Tecnologie e metodologie di distribuzione di immagini e referti

- Connessione delle componenti del sistema in rete locale LAN

- Sistemi di stampa

- LA SCHEDA TECNICA RIPORTATA IN APPENDICE “B.1.2”, DEBITAMENTE COMPILATA;

- i lay-out delle installazioni;

- La descrizione analitica di ciascun sistema proposto e le sue caratteristiche tecniche e qualitative, compresi gli accessori a corredo;

- La documentazione sui protocolli di comunicazione;

- L'indicazione della marcatura CE e le certificazioni ISO;

- Un piano di implementazione del progetto stesso, formulata come diagramma di Gantt;

- una descrizione accurata delle migliorie proposte nella formulazione della offerta rispetto a quanto fin qui descritto;

- copia del prospetto riepilogativo (allegato B.2) compilato solo nella colonna di competenza della ditta, su supporto cartaceo;

- copia del prospetto riepilogativi (allegato B.2), compilato solo nella colonna di competenza della ditta, su supporto informatico (su CD o DVD, in formato .xls);

- Copia dell’offerta economica (allegato “G”), presentata priva delle quotazioni economiche.

- il programma del corso di formazione, congruo alla complessità dei sistemi stessi.

- Il tipo, il numero e la cadenza degli interventi di manutenzione programmata, i tempi di intervento per manutenzione su chiamata;

# Appendice “1” – scheda tecnica da compilare e allegare al progetto

N.B. 	Compilare il campo vuoto. Laddove è previsto di precisare anche con un “SI” o un “NO”, compilare comunque il campo della descrizione. Si evidenzia che, per la compilazione delle caselle “SI” e “NO”, è necessario clickare due volte sul quadratino. In tal modo si evidenzierà un campo di lavoro, nel quale, affinché la casella di interesse sia selezionata, è necessario clickare sul flag “VALORE PREDEFINITO: SELEZIONATO”.

| SISTEMA RIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione generale. |  |  |  |  |  |
| hardware |  |  |  |  |  |
| materiali di consumo; |  |  |  |  |  |
| software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti; |  |  |  |  |  |
| allacciamento ed integrazione delle tecnologie già in dotazione nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini; |  |  |  |  |  |
| integrazione del sistema RIS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda; |  |  |  |  |  |
| dispositivi hardware e software necessari all'integrazione delle metodiche di sicurezza per l'archiviazione dei dati |  |  |  |  |  |
| dispositivi hardware e software necessari per la firma digitale previste dalle attuali normative di legge; |  |  |  |  |  |
| Server database RIS |  |  |  |  |  |
| Server applicativo RIS |  |  |  |  |  |
| UPS; |  |  |  |  |  |
| archiviazione dei dati |  |  |  |  |  |
| stazioni di visualizzazione |  |  |  |  |  |
| descrizione |  |  |  |  |  |
| Numero di monitors offerti per postazione |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |
| modello |  |  |  |  |  |
| tecnologia |  |  |  |  |  |
| dimensioni |  |  |  |  |  |
| Risoluzione |  |  |  |  |  |
| luminosità |  |  |  |  |  |
| Devices compresi |  |  |  |  |  |
| Altri parametri |  |  |  |  |  |
| REFERTAZIONE |  |  |  |  |  |
| Consultazione degli esami effettuati attraverso query basate su uno o più dei seguenti criteri: |  |  |  |  |  |
| Esame refertato; | si |  | no |  |  |
| Data/ora; | si |  | no |  |  |
| Modalità diagnostica; | si |  | no |  |  |
| Residenza; | si |  | no |  |  |
| Medico; | si |  | no |  |  |
| Unità Operativa inviante; | si |  | no |  |  |
| Paziente; | si |  | no |  |  |
| Ricerche per classi di patologia | si |  | no |  |  |
| Refertazione vocale; | si |  | no |  |  |
| Richiamo delle immagini relative all’esame; | si |  | no |  |  |
| Firma digitale; | si |  | no |  |  |
| Gestione della consegna referti. | si |  | no |  |  |
| PRENOTAZIONE, GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE WORKLIST |  |  |  |  |  |
| Visualizzazione delle prenotazioni per singola modalità diagnostica con relativa stampa dei prospetti riassuntivi; | si |  | no |  |  |
| Introduzione/modifica delle prenotazioni attraverso filtri per modalità diagnostica o esame preferibilmente con scelta guidata dal distretto anatomico e indicazione della prima data libera disponibile; | si |  | no |  |  |
| Gestione delle agende con possibilità di introdurre/eliminare giornate e/o modifica degli orari dall’agenda delle prestazioni sia in modalità “una tantum” che periodica (settimanale, quindicinale, ecc.); | si |  | no |  |  |
| Introduzione/modifica di prestazioni in urgenza; | si |  | no |  |  |
| Modifica prestazioni prenotate in fase successiva all’accettazione; | si |  | no |  |  |
| Stampa personalizzata di etichette, stampa di codici a barre, di moduli per il consenso informato per le indagini, di moduli recanti i protocolli di preparazione per le indagini radiologiche e di moduli con i dati di prenotazione. | si |  | no |  |  |
| Visualizzazione “on-line” dell’evoluzione della “Working List”: esami in attesa, eseguiti, refertati, con possibilità di ricerca attraverso filtri per esame, paziente, referto, ecc.; | si |  | no |  |  |
| Sistema di dettatura, refertazione vocale e firma digitale |  |  |  |  |  |
| descrizione. |  |  |  |  |  |
| MAGAZZINO |  |  |  |  |  |
| Gestione dei beni di magazzino almeno delle seguenti tipologie: |  |  |  |  |  |
| Film radiografici; | si |  | no |  |  |
| Mezzi di contrasto; | si |  | no |  |  |
| Materiale vario di consumo. | si |  | no |  |  |
| Generazione automatica delle richieste di riapprovvigionamento in funzione dei livelli di scorta definibili dall’utente; | si |  | no |  |  |
| Scarico dei materiali per esame (con previsione di valori di default modificabile in relazione all’esame effettuato) e generazione delle statistiche dei consumi; | si |  | no |  |  |
| Gestione per Centri di Costo. | si |  | no |  |  |
| STATISTICHE |  |  |  |  |  |
| Esportazione di dati almeno in formato “txt” e preferibilmente su foglio elettronico sulla base di query eseguibili sul Data Base RIS da parte dell’utente; | si |  | no |  |  |
| Tracciatura dei Centri di Costo. | si |  | no |  |  |
| ALTRE CARATTERISTICHE |  |  |  |  |  |
| Gestione profili di accesso a mezzo password personali; | si |  | no |  |  |
| Possibilità di personalizzare il foglio referto (anche graficamente con inserimento logo dell’istituto); | si |  | no |  |  |
| Documentare il possibile inserimento nel sistema di moduli aggiuntivi per gestioni specifiche (es. medicina nucleare, screening mammografico, endoscopia, radioterapia, ecc…). | si |  | no |  |  |
| Gestione della fase di prenotazione (richieste d’esame). | si |  | no |  |  |
| Gestione della fase di accettazione del paziente direttamente presso il front-office radiologico. | si |  | no |  |  |
| Gestione della fase di esecuzione dell’esame con generazione delle liste di | si |  | no |  |  |
| Gestione della fase di refertazione degli esami | si |  | no |  |  |
| Gestione delle fasi di trascrizione e correzione assistita dei referti | si |  | no |  |  |
| Gestione delle fasi di consegna dei referti ai pazienti o loro distribuzione digitale, unitamente alle immagini PACS, ai reparti ed alle altre U.O. coinvolte nel presente progetto. | si |  | no |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA RIS ED IL CUP AZIENDALE: |  |  |  |  |  |
| descrizione generale. |  |  |  |  |  |
| Integrazione tra RIS e PACS |  |  |  |  |  |
| Descrizione |  |  |  |  |  |
| Utilizzo comune della anagrafica centrale dell’Istituto. | si |  | no |  |  |
| visualizzazione contemporanea di immagini (residenti sul PACS) e referti ad esse correlate (residenti su RIS). | si |  | no |  |  |
| distribuzione automatica nei reparti. | si |  | no |  |  |
| interazioni con il sistema P.A.C.S. per permettere l’integrazione delle seguenti classi di servizi DICOM 3.0: | si |  | no |  |  |
| Worklist Management; |  |  |  |  |  |
| Query & Retrieve; |  |  |  |  |  |
| Storage; |  |  |  |  |  |
| Modalità ammesse: |  |  |  |  |  |
| gestire in lettura e scrittura le worklist giornaliere delle diverse modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione; | si |  | no |  |  |
| effettuare ricerche filtrate per modalità diagnostica, sugli esami effettuati e non ancora refertati e visualizzare le immagini relative all’esame; | si |  | no |  |  |
| effettuare ricerche sulle refertazioni c/o consolle proprietarie delle modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione ed eventualmente richiamare e visualizzare le immagini relative all’esame attraverso accesso per data/ora, modalità diagnostica, paziente, ecc., | si |  | no |  |  |
| fornitura di un sistema di trasmissione delle immagini e dei referti ai reparti tramite web-server; | si |  | no |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| Specifiche della componente PACS |  |  |  |  |  |
| Descrizione generale |  |  |  |  |  |
| apparecchiature hardware; |  |  |  |  |  |
| software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti; |  |  |  |  |  |
| integrazione completa del sistema PACS offerto con il sistema RIS | si |  | no |  |  |
| allacciamento ed integrazione al sistema delle tecnologie già in dotazione al Dipartimento di Diagnostica per Immagini della SA | si |  | no |  |  |
| integrazione del sistema PACS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda attraverso la realizzazione di opportuni sistemi di integrazione; | si |  | no |  |  |
| Server database PACS |  |  |  |  |  |
| Server applicativo PACS |  |  |  |  |  |
| UPS; |  |  |  |  |  |
| Funzionalità: |  |  |  |  |  |
| acquisire tutte le immagini prodotte dalle apparecchiature diagnostiche, digitali o analogiche, da interfacciare e dalle CR acquisite tramite questa gara, con invio automatico ai diversi livelli di archiviazione; | si |  | no |  |  |
| gestire un archivio unico o più archivi integrati (unico archivio logico) per l’archiviazione digitale di tutte le immagini acquisite con gestione automatica del loro trasferimento tra le diverse gerarchie di archivio; | si |  | no |  |  |
| supportare la refertazione a video con le funzioni di elaborazione dell’immagine e richiamo delle immagini precedenti ed integrazione completa, sulle stazioni di refertazione, tra le funzioni RIS e PACS. | si |  | no |  |  |
| recupero delle immagini precedenti dall’archivio logico centrale in automatico (pre-fetching) con richiamo preventivo delle immagini sulle stazioni di refertazione in base alle prenotazioni ed alle accettazioni effettuate dal RIS; | si |  | no |  |  |
| consentire la trasmissione di immagini e referti presso i reparti dell’Istituto; | si |  | no |  |  |
| conforme alle direttive di legge in vigore; in particolare i dispositivi medici costituenti dovranno essere conformi alla direttiva europea 93/42/EEC. | si |  | no |  |  |
| selezione degli esami e dei pazienti con chiavi di interrogazione multiple (per paziente, per data, per descrizione, per parola chiave, ecc.); | si |  | no |  |  |
| personalizzazione dei dati esame gestiti dal sistema; | si |  | no |  |  |
| visualizzazione delle informazioni DICOM sull'esame, sulle serie e sulle singole immagini differenziate per ciascuna modalità diagnostica; | si |  | no |  |  |
| richiamo in linea automatico degli esami pazienti prenotati o accettati (Prefetching); | si |  | no |  |  |
| identificazione delle immagini più significative di uno studio; | si |  | no |  |  |
| gestione dello stato di un esame (Archiviato, Refertato, ecc.); | si |  | no |  |  |
| Archivio immagini e livelli di archiviazione |  |  |  |  |  |
| Descrizione generale. |  |  |  |  |  |
| soluzioni operative necessarie a garantire la salvaguardia dei dati ed il loro tempestivo ripristino in casi di necessità. |  |  |  |  |  |
| archivio a breve termine |  |  |  |  |  |
| archivio a medio termine |  |  |  |  |  |
| archivio a lungo termine |  |  |  |  |  |
| ridondanza |  |  |  |  |  |
| software; |  |  |  |  |  |
| Il sistema storage deve, inoltre, essere certificato per il funzionamento con i seguenti Cluster multi piattaforma: |  |  |  |  |  |
| Linux Red Hat Enterprise AS e ES | si |  | no |  |  |
| MSCS per Windows 2003 Server Enterprise Edition e successive. | si |  | no |  |  |
| Redhat Cluster Suite. | si |  | no |  |  |
| SISTEMI DI PRODUZIONE CD/DVD: |  |  |  |  |  |
| descrizione |  |  |  |  |  |
| Distribuzione delle immagini via Web |  |  |  |  |  |
| descrizione. |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche delle stazioni di refertazione e visualizzazione |  |  |  |  |  |
| monitor di visualizzazione b/n ad alta qualità |  |  |  |  |  |
| Numero di monitors offerti per postazione |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |
| modello |  |  |  |  |  |
| tecnologia |  |  |  |  |  |
| dimensioni |  |  |  |  |  |
| Risoluzione |  |  |  |  |  |
| luminosità |  |  |  |  |  |
| Altri parametri |  |  |  |  |  |
| Devices connessi (es. tastiera microfono mouse) |  |  |  |  |  |
| monitors di visualizzazione a colori 19 pollici a media qualità indicativamente non inferiore a 1.0-1.5K (1.5Mpixel colori o 2Mpixel a colori) |  |  |  |  |  |
| Numero di monitors offerti per postazione |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  |  |  |  |
| modello |  |  |  |  |  |
| tecnologia |  |  |  |  |  |
| dimensioni |  |  |  |  |  |
| Risoluzione |  |  |  |  |  |
| luminosità |  |  |  |  |  |
| Altri parametri |  |  |  |  |  |
| Devices connessi (es. tastiera microfono mouse) |  |  |  |  |  |
| software di cui saranno corredate le postazioni di refertazione e visualizzazione dovrà includere le seguenti caratteristiche: |  |  |  |  |  |
| Supporto di monitor medicali ad elevata ed elevatissima risoluzione con possibilità di supporto di configurazioni mixed-monitor con eventuale monitor a colori aggiuntivo per tools avanzati di elaborazione 3D. | si |  | no |  |  |
| Strumenti di navigazione avanzati nei set di immagini | si |  | no |  |  |
| Flessibilità estrema nell’esportazione di dati ed immagini | si |  | no |  |  |
| Funzioni di DICOM Send e Query/Retrieve | si |  | no |  |  |
| Protocolli di visualizzazione personalizzabili da ciascun utente e condivisibili | si |  | no |  |  |
| Visualizzazione automatica dell'esame corrente e dei precedenti collegati | si |  | no |  |  |
| Configurazione dei monitor e della lingua automatiche, compreso il monitor a colori integrato (per il sistema RIS ed eventuali tools avanzati di elaborazione 3D) |  |  |  |  |  |
| Auto window/level, lente di ingrandimento, zoom, collegamento fra immagini, rotazione, riferimenti incrociati | si |  | no |  |  |
| Tool di navigazione rapida per la revisione veloce delle immagini | si |  | no |  |  |
| Strumento di etichettatura delle porzioni di immagine ritenute di interesse. | si |  | no |  |  |
| Visualizzazione stack delle immagini sincronizzata con l’anatomia | si |  | no |  |  |
| Annotazione delle immagini significative | si |  | no |  |  |
| Selezione immediata della disposizione delle immagini e del formato di visualizzazione a monitor | si |  | no |  |  |
| Personalizzazione utente delle impostazioni di Window/Level | si |  | no |  |  |
| Barra degli di strumenti personalizzabile per utente e per la modalità (CR, CT, MR, ecc.) | si |  | no |  |  |
| Ampia scelta di strumenti clinici diversi a seconda della modalità quali ad esempio misure, ROIs, orientamento, zoom e Window/Level |  |  |  |  |  |
| Opzioni di visualizzazione personalizzabili per strumenti di elaborazione, interfaccia utente e referti |  |  |  |  |  |
| Capacità di creare cartelle personalizzate con casi interessanti per revisione o insegnamento | si |  | no |  |  |
| Stampa DICOM o verso stampanti di rete standard su carta | si |  | no |  |  |
| Accessibilità da remoto per supporto, manutenzione o istruzione | si |  | no |  |  |
| Help in linea | si |  | no |  |  |
| Macro di dettatura per una lettura efficiente degli esami da refertare | si |  | no |  |  |
| Worklists personalizzabili dall’utente che permettono di adattare il sistema al fine di soddisfare requisiti di flusso di lavoro | si |  | no |  |  |
| Interfaccia utente configurabile in base al singolo login (per utente) | si |  | no |  |  |
| Flusso di lavoro di revisione e di lettura multipla con liste di approvazione | si |  | no |  |  |
| Tempo di visualizzazione (per una visualizzazione TAC). | si |  | no |  |  |
| risoluzione |  |  |  |  |  |
| luminosità. |  |  |  |  |  |
| Elaboratore della stazione di elevate prestazioni; |  |  |  |  |  |
| possibilità di visualizzare/elaborare le immagini diagnostiche da TC, RM, Computed Radiography, Ecografia, Radiologia Interventistica, Radioterapia, ecc. secondo modalità DICOM. | si |  | no |  |  |
| possibilità di eseguire ricerche di esami utilizzando congiuntamente sia le informazioni sulle immagini che sui dati. | si |  | no |  |  |
| possibilità di visualizzare delle “thumbnails” delle immagini per la selezione di quelle di interesse. | si |  | no |  |  |
| possibilità di elaborare contrasto/intensità attraverso regolazione della finestra di contrasto e della soglia di intensità e di inversione della scala dei grigi. | si |  | no |  |  |
| algoritmi di elaborazione avanzata delle immagini 3D: specificare |  |  |  |  |  |
| algoritmi avanzati di compressione e di trasferimento degli studi anche su linee di comunicazione a banda limitata (documentare e specificare con dati sul livello delle prestazioni). |  |  |  |  |  |
| presenza di 2 (due) monitor radiologici, TFT con diagonale di almeno 19”, collegati alla stazione, in grado di caricare immagini con almeno 4096 livelli di grigio e visualizzazione con alta definizione. |  |  |  |  |  |
| presenza del 3° (terzo) monitor, con diagonale di almeno 17”, collegato anch’esso al sistema per la refertazione | si |  | no |  |  |
| possibilità di visualizzazione dei valori dei toni di grigio e degli istogrammi. | si |  | no |  |  |
| presenza delle funzioni di elaborazione, almeno le più comuni (zoom, lente di ingrandimento, pan, misurazione angoli, distanze, aree, ecc.). | si |  | no |  |  |
| possibilità di inserimento di testi liberi e simboli grafici. | si |  | no |  |  |
| possibilità di visualizzazione di informazioni relative alle immagini, alla serie, all’esame. | si |  | no |  |  |
| possibilità di esportazione delle immagini nei formati più usuali (JPEG, TIFF, BMP, ecc.). | si |  | no |  |  |
| presenza del collegamento in rete Ethernet con protocollo TCP/IP, con utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene le Classi di servizio (Stampa, Memorizzazione, Ricerca (Query/retrieve)) per l’interfacciamento agli altri dispositivi di memorizzazione, trasmissione su rete delle immagini e stampa. | si |  | no |  |  |
| Servers RIS/PACS |  |  |  |  |  |
| tipo a multiprocessore con almeno 2 processori, ad almeno 32 bit, elevata frequenza e sistema operativo multitasking ed interfacce grafiche; |  |  |  |  |  |
| memoria di massa a breve termine ad elevata capacità con disponibilità in linea, a rapido accesso, almeno dell’ultimo anno e con possibilità di ampliamento modulare di tale capacità per almeno 10 anni di esami; |  |  |  |  |  |
| supporti di memoria di massa in grado di attuare una strategia di duplicazione per il “back-up” dell’informazione su dispositivi distinti in architettura del tipo “RAID” o sistemi analoghi di ultima generazione; |  |  |  |  |  |
| Database di tipo relazionale di ultima generazione; |  |  |  |  |  |
| l’archivio deve essere dotato di adeguati sistemi di tutela in caso di danni accidentali (disaster recovery) e che permettano il proseguimento dell’attività anche in caso di guasto, tramite l’adozione di adeguati sistemi di ridondanza. | si |  | no |  |  |
| UPS; |  |  |  |  |  |
| descrizione |  |  |  |  |  |
| Server database |  |  |  |  |  |
| n. 2 microprocessori di ultima generazione attualmente in produzione che consentano l’esecuzione di sistemi operativi a 32-bit e 64-bit e l’esecuzione simultanea, nel caso di sistema operativo a 64-bit, di applicazioni a 32-bit e 64-bit; Espnadibilità massima 4 processori; Utilizzando il benchmark SPEC CPU il server deve raggiungere il valore minimo esplicitato dai seguenti parametri: |  |  |  |  |  |
| SPECint_rate2006 > 41 |  |  |  |  |  |
| SPECint_rate_base > 38 |  |  |  |  |  |
| Memoria Ram 32 GByte ECC espandibile fino a 256 GByte con capacità di supporto tecnologia di protezione avanzata della memoria; |  |  |  |  |  |
| Lettore DVD/CD-Rom interno; |  |  |  |  |  |
| Controller Dischi - Controller RAID SAS a 1 canale integrato con supporto di RAID 0, 1, 0+1, 5, con opzione di cache di scrittura, dotata di batteria tampone, di dimensione minima 256 MByte |  |  |  |  |  |
| Numero di dischi interni supportati: superiore a 10 |  |  |  |  |  |
| Unità di tipo Rack mount 4U |  |  |  |  |  |
| Dischi: n.2 da 146 GByte Hot Plug –SAS- 15K RPM configurati in RAID 0,1; |  |  |  |  |  |
| n.1 unità DAT 160 GByte; |  |  |  |  |  |
| n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP integrate; |  |  |  |  |  |
| n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP aggiuntive per la gestione del cluster; |  |  |  |  |  |
| N.2 Host Bus Adapter Controller PCI-X Fibre Channel 2Gb a 1 canale per il collegamento alla Storage Area Network con supporto sia di Red Hat Enterprise Linux AS 4 (o successivo) che di Microsoft Windows 2003 Server; |  |  |  |  |  |
| n.1 porta Ethernet integrata per gestione e management remoto del server con le caratteristiche descritte al paragrafo 7; |  |  |  |  |  |
| Interfacce esterne – n. 5 USB 2.0 (almeno 2 frontali) , n.1 seriale, video, mouse, tastiera; |  |  |  |  |  |
| Alimentatori e ventole ridondate hot-plug; |  |  |  |  |  |
| Slot di Espansione – almeno 8 PCI, di cui almeno 4 PCI Express x8. Possibilità di espansione degli slot PCI; |  |  |  |  |  |
| Sistema operativo Linux Red Hat EL AS ultima versione completo di: CD, licenza d’uso e manualistica in italiano e Supporto Tecnico e Aggiornamenti Standard 3Y. |  |  |  |  |  |
| interoperabilità di tutte le componenti hardware e software che costituiscono la soluzione architetturale complessiva proposta; la soluzione di RDBMS dovrà soddisfare appieno ogni esigenza in termini di numero di utenti, processori e quantità di dati da gestire. |  |  |  |  |  |
| Switch Fibre Channel |  |  |  |  |  |
| Si richiede la fornitura di n. 2 (due) switch Fibre Channel con il compito di realizzare il collegamento tra i vari dispositivi ed i server. Ciascuno switch deve avere la seguente configurazione e caratteristiche minime: |  |  |  |  |  |
| n. 08 porte non bloccanti auto-sensing universali da 4 Gb programmabili, full duplex, di cui n. 1 porta per collegamento tra switch long-wave su fibra mono-modale e n. 15 edge, shortwave su fibra multi-modale; |  |  |  |  |  |
| supporto protocollo SNMP |  |  |  |  |  |
| supporto simultaneo per server, in configurazione stand-alone, operanti ciascuno in uno dei seguenti ambienti operativi: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server (32-bit e 64-bit, Standard ed Enterprise Edition), Red Hat Enterprise Linux AS 4 (o successivi). |  |  |  |  |  |
| supporto simultaneo per server, in configurazione cluster, operanti ciascuno in uno dei seguenti ambienti operativi: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003 Server(32-bit e 64-bit, Standard ed Enterprise Edition), Red Hat Enterprise Linux AS 4. |  |  |  |  |  |
| supporto simultaneo storage multi-vendor. |  |  |  |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| Sistemi di Stampa |  |  |  |  |  |
| Descrizione |  |  |  |  |  |
| Elevata risoluzione spaziale (indicare nella offerta tecnica il valore in dpi); |  |  |  |  |  |
| Livelli di grigio non inferiori a circa 4096; |  |  |  |  |  |
| Elevate produttività (indicare nella offerta tecnica in secondi ); |  |  |  |  |  |
| Densitometro incorporato |  |  |  |  |  |
| Collegamento alla rete Ethernet con protocollo TCP/IP in standard DICOM. |  |  |  |  |  |
| Le stampanti a secco dovranno stampare il modello A4, essere compatibili PCL5, con vassoio principale di capacità almeno di 250 fogli, e con velocità minima di 18 pagine per minuto. |  |  |  |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| Armadio Rack |  |  |  |  |  |
| Altezza; |  |  |  |  |  |
| Profondità; |  |  |  |  |  |
| larghezza; |  |  |  |  |  |
| pannelli laterali rimovibili; | si |  | no |  |  |
| N. Filler panel da 1U per la chiusura degli spazi lato frontale; |  |  |  |  |  |
| Porta posteriore metallica ed anteriore in plexiglass entrambe complete di serratura a chiave; | si |  | no |  |  |
| Pannello di alimentazione elettrico frontale con almeno n.2 prese schuko 10A 2P+T (interasse 19mm. diametro 4mm.) e n.2 prese UNEL 2P+T bivalente 10-16A entrambe a 220V - 50Hz; |  |  |  |  |  |
| Canalina di alimentazione elettrica interna, posteriore, dotata complessivamente di un numero di prese di tipo schuko 10A 2P+T (interasse 19mm. diametro 4mm.) e di tipo UNEL 2P+T bivalente 10-16A sufficienti a: |  |  |  |  |  |
| alimentazioni |  |  |  |  |  |
| numero di prese |  |  |  |  |  |
| n.2 linee elettriche indipendenti; | si |  | no |  |  |
| ventilatore superiore fisso; | si |  | no |  |  |
| n.1 kit composto da monitor LCD 17” SVGA, tastiera, server console ed accessori da utilizzarsi come console per i server presenti nel rack; l’intera struttura deve esser montata come un cassetto estraibile con ingombro rack 1 unità. |  |  |  |  |  |
| N. 1 KVM console over IP 8 porte espandibile in cascata. |  |  |  |  |  |
| Numero di IP adapter . |  |  |  |  |  |
| cablaggio strutturato di tutte le apparecchiature in esso contenute. | si |  | no |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche dei sistemi CR |  |  |  |  |  |
| Elevata produttività, comunque non inferiore a 70 IP/h del formato 35 x 43 cm in risoluzione standard; |  |  |  |  |  |
| Risoluzione spaziale pari almeno a 10 pixel/mm |  |  |  |  |  |
| Presenza di un “buffer” di ingresso/uscita per Imagin Plates; | si |  | no |  |  |
| Elevata profondità non inferiore a 12 bit/pixel; |  |  |  |  |  |
| Collegamento alla rete Ethernet con protocollo “TCP/IP”; | si |  | no |  |  |
| Utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene tutte le Classi di servizio ed in particolare “Print”, “Store”, “Worklist Management” e “Query & Retrieve”, per una piena integrazione nel sistema RIS-PACS; | si |  | no |  |  |
| Dotazione di imaging plates ad alta risoluzione per tutti i formati; | si |  | no |  |  |
| Sistema tecnologicamente avanzato per l’elaborazione delle immagini; | si |  | no |  |  |
| Impostazione dei parametri software al fine di ottenere l’ottimizzazione delle immagini elaborate in ogni sezione anatomica | si |  | no |  |  |
| Identificazione del paziente esaminato anche attraverso terminale separato collegato in rete; | si |  | no |  |  |
| Immissione automatica dei dati del paziente e dell’esame; | si |  | no |  |  |
| Fornitura di software ed accessori necessari per l’esecuzione di esami del “rachide in toto”; | si |  | no |  |  |
| Fornitura di “Imaging Plates” (IP) in numero sufficiente al funzionamento operativo delle diagnostiche individuate nel presente Disciplinare (appendice “a”) secondo il carico di lavoro indicato dai dati relativi allo “storico” contenuti nell’appendice “b”; | si |  | no |  |  |
| Formati multipli delle “Imaging Plates”: si precisa che le dimensioni sono da intendersi orientative, ciascuna ditta dovrà offrire il prodotto che più si avvicina per dimensioni a quanto richiesto (approssimando le dimensioni in eccesso e non per difetto); | si |  | no |  |  |
| Elevata persistenza dell’immagine, almeno tale da non decadere al di sotto del 70% del valore originario di acquisizione dopo un periodo di 2 ore dall’esposizione; | si |  | no |  |  |
| Ingombro e peso ridotti; |  |  |  |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| CONNESSIONE DI TUTTE LE COMPONENTI DEL SISTEMA IN RETE LOCALE |  |  |  |  |  |
| descrizione. |  |  |  |  |  |
| FIRMA DIGITALE |  |  |  |  |  |
| descrizione. |  |  |  |  |  |
| START-UP E FORMAZIONE |  |  |  |  |  |
| Breve descrizione del piano di formazione ed addestramento dettagliato in termini di corsi per ogni singola figura professionale |  |  |  |  |  |
| quantità di ore di addestramento ritenute necessarie; |  |  |  |  |  |
| modalità di formazione/addestramento (in gruppo, numerosità del gruppo, individuale, in loco, presso altra sede, etc.); |  |  |  |  |  |
| descrizione del contenuto dei corsi e del materiale di addestramento che verrà consegnato. |  |  |  |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |
| Manutenzione e assistenza |  |  |  |  |  |
| Attività di installazione, disinstallazione e configurazione delle postazioni di lavoro; |  |  |  |  |  |
| Descrizione Help desk per la gestione dei problemi operativi dell’intero sistema informativo; |  |  |  |  |  |
| Manutenzione correttiva: |  |  |  |  |  |
| Manutenzione adeguativa: |  |  |  |  |  |
| Manutenzione migliorativa:. |  |  |  |  |  |
| Scheduling e monitoraggio delle attività di routine; | si |  | no |  |  |
| Supporto agli utenti; | si |  | no |  |  |
| Gestione della server farm. | si |  | no |  |  |
| Presidio Fisso |  |  |  |  |  |
| MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA |  |  |  |  |  |
| Descrizione delle migliorie. |  |  |  |  |  |