## SL02_RIS PACS
| all.B2 |  | SUB LOTTO 2 - sistema RIS PACS
|  |  | A. OGGETTO: | B. punteggio disponibile | C. descrizione delle caratteristiche offerte dalla Ditta (compilazione a cura della ditta offerente) | D. p.attribuito dalla commissione
1 |  | QUALITA' COMPLESSIVE DEL PROGETTO |  |  |  | 10
| 1:01 |  | PROGETTO | 4
si valuteranno i seguenti aspetti:
analisi dell'esistente (struttura, tecnologia, flussi di lavoro)
completezza del progetto rispetto agli obiettivi ed all’oggetto della fornitura
caratteristiche di qualità ed affidabilità della configurazione proposta;
modularità della soluzione e la possibilità di espansioni future;
caratteristiche dei sistemi di sicurezza adottati;
opere impiantistiche progettate per l’installazione ed il corretto funzionamento dei sistemi;
integrazione dei sistemi proposti con le tecnologie informatiche in uso nell'IRCCS e con gli standard dicomunicazione definiti dalla Regione Puglia
elementi di innovazione e prospettive di sviluppo del sistema proposto
| 1:02 |  | RETE LAN | 2
interventi di potenziamento e integrazione della rete LAN esistente
| 1:03 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 4
Descrizione delle migliorie.
2 |  | SISTEMA RIS |  |  |  | 10
| 2:01 |  | Qualità complessiva del sistema proposto | 2
Qualità generale della soluzione proposta.
qualità, completezza e innovazione dell'hardware
software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti;
allacciamento ed integrazione delle tecnologie già in dotazione nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini;
integrazione del sistema RIS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda;
dispositivi hardware e software necessari all'integrazione delle metodiche di sicurezza per l'archiviazione dei dati
dispositivi hardware e software necessari per la firma digitale previste dalle attuali normative di legge;
qualità Server database RIS
qualità Server applicativo RIS
numero e caratteristiche UPS;
archiviazione dei dati
| 2:02 |  | stazioni di visualizzazione | 2
descrizione postazione
Numero di postazioni
Marca monitor
modello monitor
tecnologia monitor
dimensioni monitor
Risoluzione monitor
luminosità monitor
Devices compresi nella postazione
altro
| 2:03 |  | REFERTAZIONE | 2
qualità complessiva della refertazione, ottenuta valutando le query ammesse, tra cui:
Esame refertato;
Data/ora;
Modalità diagnostica;
Residenza;
Medico;
Unità Operativa inviante;
Paziente;
Ricerche per classi di patologia
Refertazione vocale;
Richiamo delle immagini relative all’esame;
Firma digitale;
Gestione della consegna referti.
altro
| 2:04 |  | PRENOTAZIONE, GESTIONE DELLE AGENDE E DELLE WORKLIST | 1
Qualità complessiva delle funzioni di prenotazione, gestione agende e worklist, ottenuta valutando le funzionalità ammesse, tra cui:
Introduzione/modifica delle prenotazioni attraverso filtri per modalità diagnostica o esame preferibilmente con scelta guidata dal distretto anatomico e indicazione della prima data libera disponibile;
Gestione delle agende con possibilità di introdurre/eliminare giornate e/o modifica degli orari dall’agenda delle prestazioni sia in modalità “una tantum” che periodica (settimanale, quindicinale, ecc.);
Introduzione/modifica di prestazioni in urgenza;
Modifica prestazioni prenotate in fase successiva all’accettazione;
Stampa personalizzata di etichette, stampa di codici a barre, di moduli per il consenso informato per le indagini, di moduli recanti i protocolli di preparazione per le indagini radiologiche e di moduli con i dati di prenotazione.
Visualizzazione “on-line” dell’evoluzione della “Working List”: esami in attesa, eseguiti, refertati, con possibilità di ricerca attraverso filtri per esame, paziente, referto, ecc.;
altro
| 2:05 |  | Sistema di dettatura, refertazione vocale e firma digitale | 0.5
descrizione.
| 2:06 |  | MAGAZZINO | 0.2
descrizione generale delle funzioni in modalità gestione magazzino
Gestione per Centri di Costo.
| 2:07 |  | STATISTICHE | 0.3
Caratteristiche generali. Precisare modalità di esportazione dei dati. Precisare se ammessa la automatica elaborazione di statistiche suddivise per i centri di costo impostati dall'IRCCS.
altro
| 2:08 |  | ALTRE CARATTERISTICHE | 1
Gestione profili di accesso a mezzo password personali;
Possibilità di personalizzare il foglio referto (anche graficamente con inserimento logo dell’istituto);
Documentare il possibile inserimento nel sistema di moduli aggiuntivi per gestioni specifiche (es. medicina nucleare, screening mammografico, endoscopia, radioterapia, ecc…).
Gestione della fase di prenotazione (richieste d’esame).
Gestione della fase di accettazione del paziente direttamente presso il front-office radiologico.
Gestione della fase di esecuzione dell’esame con generazione delle liste di
Gestione della fase di refertazione degli esami
Gestione delle fasi di trascrizione e correzione assistita dei referti
Gestione delle fasi di consegna dei referti ai pazienti o loro distribuzione digitale, unitamente alle immagini PACS, ai reparti ed alle altre U.O. coinvolte nel presente progetto.
| 2:09 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 1
Descrizione delle migliorie.
possibilità di future espansioni
3 |  | Integrazione tra RIS e PACS e tra i due sistemi e il resto della tecnologia informatica |  |  |  | 2
| 3:01 |  | Caratteristiche generali. | 1.5
descrizione generale.
Descrizione integrazione tra RIS e PACS
Utilizzo comune della anagrafica centrale dell’Istituto.
visualizzazione contemporanea di immagini (residenti sul PACS) e referti ad esse correlate (residenti su RIS).
distribuzione automatica nei reparti.
interazioni con il sistema P.A.C.S. per permettere l’integrazione delle seguenti classi di servizi DICOM 3.0:
Worklist Management;
Query & Retrieve;
Storage;
Modalità ammesse:
gestire in lettura e scrittura le worklist giornaliere delle diverse modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione;
effettuare ricerche filtrate per modalità diagnostica, sugli esami effettuati e non ancora refertati e visualizzare le immagini relative all’esame;
effettuare ricerche sulle refertazioni c/o consolle proprietarie delle modalità diagnostiche già presenti o di futura acquisizione ed eventualmente richiamare e visualizzare le immagini relative all’esame attraverso accesso per data/ora, modalità diagnostica, paziente, ecc.,
fornitura di un sistema di trasmissione delle immagini e dei referti ai reparti tramite web-server;
integrazione tra RIS/PACS e sistema informativo aziendale
| 3:02 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 0.5
Descrizione delle migliorie.
4 |  | sistema PACS |  |  |  | 15
| 4:01 |  | Generalità | 1
Descrizione generale della architettura del sistema offerto
apparecchiature hardware;
software (licenze) di base e applicativi dei sistemi forniti;
allacciamento ed integrazione al sistema delle tecnologie già in dotazione al Dipartimento di Diagnostica per Immagini della SA
integrazione del sistema PACS offerto con i sistemi informativi attualmente in uso presso l’Azienda attraverso la realizzazione di opportuni sistemi di integrazione;
qualità Server database PACS
qualità Server applicativo PACS
numero e caratteristiche UPS
| 4:02 |  | Funzionalità: | 1
acquisire tutte le immagini prodotte dalle apparecchiature diagnostiche, digitali o analogiche, da interfacciare e dalle CR acquisite tramite questa gara, con invio automatico ai diversi livelli di archiviazione;
gestire un archivio unico o più archivi integrati (unico archivio logico) per l’archiviazione digitale di tutte le immagini acquisite con gestione automatica del loro trasferimento tra le diverse gerarchie di archivio;
supportare la refertazione a video con le funzioni di elaborazione dell’immagine e richiamo delle immagini precedenti ed integrazione completa, sulle stazioni di refertazione, tra le funzioni RIS e PACS.
recupero delle immagini precedenti dall’archivio logico centrale in automatico (pre-fetching) con richiamo preventivo delle immagini sulle stazioni di refertazione in base alle prenotazioni ed alle accettazioni effettuate dal RIS;
consentire la trasmissione di immagini e referti presso i reparti dell’Istituto;
conforme alle direttive di legge in vigore; in particolare i dispositivi medici costituenti dovranno essere conformi alla direttiva europea 93/42/EEC.
selezione degli esami e dei pazienti con chiavi di interrogazione multiple (per paziente, per data, per descrizione, per parola chiave, ecc.);
personalizzazione dei dati esame gestiti dal sistema;
visualizzazione delle informazioni DICOM sull'esame, sulle serie e sulle singole immagini differenziate per ciascuna modalità diagnostica;
richiamo in linea automatico degli esami pazienti prenotati o accettati (Prefetching);
identificazione delle immagini più significative di uno studio;
gestione dello stato di un esame (Archiviato, Refertato, ecc.);
| 4:03 |  | Archivio immagini e livelli di archiviazione | 3
Descrizione generale.
soluzioni operative necessarie a garantire la salvaguardia dei dati ed il loro tempestivo ripristino in casi di necessità.
archivio a breve termine
archivio a medio termine
archivio a lungo termine
ridondanza
software;
certificazioni
compatibilità Linux Red Hat Enterprise AS e ES
compatibilità MSCS per Windows 2003 Server Enterprise Edition e successive.
compatibilità Redhat Cluster Suite.
| 4:04 |  | SISTEMI DI PRODUZIONE CD/DVD: | 0.25
descrizione
| 4:05 |  | Distribuzione delle immagini via Web | 0.25
descrizione.
| 4:06 |  | Caratteristiche delle stazioni di refertazione e visualizzazione | 3
monitor di visualizzazione b/n ad alta qualità
Numero di monitors offerti per postazione
Marca
modello
tecnologia
dimensioni
Risoluzione
luminosità
Altri parametri
Devices connessi (es. tastiera microfono mouse)
MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA
monitors di visualizzazione a colori 19 pollici a media qualità indicativamente non inferiore a 1.0-1.5K (1.5Mpixel colori o 2Mpixel a colori)
Numero di monitors offerti per postazione
Marca
modello
tecnologia
dimensioni
Risoluzione
luminosità
Altri parametri
Devices connessi (es. tastiera microfono mouse)
software di cui saranno corredate le postazioni di refertazione e visualizzazione dovrà includere le seguenti caratteristiche:
Supporto di monitor medicali ad elevata ed elevatissima risoluzione con possibilità di supporto di configurazioni mixed-monitor con eventuale monitor a colori aggiuntivo per tools avanzati di elaborazione 3D.
Strumenti di navigazione avanzati nei set di immagini
Flessibilità estrema nell’esportazione di dati ed immagini
Funzioni di DICOM Send e Query/Retrieve
Protocolli di visualizzazione personalizzabili da ciascun utente e condivisibili
Visualizzazione automatica dell'esame corrente e dei precedenti collegati
Configurazione dei monitor e della lingua automatiche, compreso il monitor a colori integrato (per il sistema RIS ed eventuali tools avanzati di elaborazione 3D)
Auto window/level, lente di ingrandimento, zoom, collegamento fra immagini, rotazione, riferimenti incrociati
Tool di navigazione rapida per la revisione veloce delle immagini
Strumento di etichettatura delle porzioni di immagine ritenute di interesse.
Visualizzazione stack delle immagini sincronizzata con l’anatomia
Annotazione delle immagini significative
Selezione immediata della disposizione delle immagini e del formato di visualizzazione a monitor
Personalizzazione utente delle impostazioni di Window/Level
Barra degli di strumenti personalizzabile per utente e per la modalità (CR, CT, MR, ecc.)
Ampia scelta di strumenti clinici diversi a seconda della modalità quali ad esempio misure, ROIs, orientamento, zoom e Window/Level
Opzioni di visualizzazione personalizzabili per strumenti di elaborazione, interfaccia utente e referti
Capacità di creare cartelle personalizzate con casi interessanti per revisione o insegnamento
Stampa DICOM o verso stampanti di rete standard su carta
Accessibilità da remoto per supporto, manutenzione o istruzione
Help in linea
Macro di dettatura per una lettura efficiente degli esami da refertare
Worklists personalizzabili dall’utente che permettono di adattare il sistema al fine di soddisfare requisiti di flusso di lavoro
Interfaccia utente configurabile in base al singolo login (per utente)
Flusso di lavoro di revisione e di lettura multipla con liste di approvazione
Tempo di visualizzazione (per una visualizzazione TAC).
risoluzione
luminosità.
Elaboratore della stazione di elevate prestazioni;
possibilità di visualizzare/elaborare le immagini diagnostiche da TC, RM, Computed Radiography, Ecografia, Radiologia Interventistica, Radioterapia, ecc. secondo modalità DICOM.
possibilità di eseguire ricerche di esami utilizzando congiuntamente sia le informazioni sulle immagini che sui dati.
possibilità di visualizzare delle “thumbnails” delle immagini per la selezione di quelle di interesse.
possibilità di elaborare contrasto/intensità attraverso regolazione della finestra di contrasto e della soglia di intensità e di inversione della scala dei grigi.
algoritmi di elaborazione avanzata delle immagini 3D: specificare
algoritmi avanzati di compressione e di trasferimento degli studi anche su linee di comunicazione a banda limitata (documentare e specificare con dati sul livello delle prestazioni).
presenza di 2 (due) monitor radiologici, TFT con diagonale di almeno 19”, collegati alla stazione, in grado di caricare immagini con almeno 4096 livelli di grigio e visualizzazione con alta definizione.
presenza del 3° (terzo) monitor, con diagonale di almeno 17”, collegato anch’esso al sistema per la refertazione
possibilità di visualizzazione dei valori dei toni di grigio e degli istogrammi.
presenza delle funzioni di elaborazione, almeno le più comuni (zoom, lente di ingrandimento, pan, misurazione angoli, distanze, aree, ecc.).
possibilità di inserimento di testi liberi e simboli grafici.
possibilità di visualizzazione di informazioni relative alle immagini, alla serie, all’esame.
possibilità di esportazione delle immagini nei formati più usuali (JPEG, TIFF, BMP, ecc.).
presenza del collegamento in rete Ethernet con protocollo TCP/IP, con utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene le Classi di servizio (Stampa, Memorizzazione, Ricerca (Query/retrieve)) per l’interfacciamento agli altri dispositivi di memorizzazione, trasmissione su rete delle immagini e stampa.
| 4:07 |  | Servers RIS/PACS | 2
tipo a multiprocessore con almeno 2 processori, ad almeno 32 bit, elevata frequenza e sistema operativo multitasking ed interfacce grafiche;
memoria di massa a breve termine ad elevata capacità con disponibilità in linea, a rapido accesso, almeno dell’ultimo anno e con possibilità di ampliamento modulare di tale capacità per almeno 10 anni di esami;
supporti di memoria di massa in grado di attuare una strategia di duplicazione per il “back-up” dell’informazione su dispositivi distinti in architettura del tipo “RAID” o sistemi analoghi di ultima generazione;
Database di tipo relazionale di ultima generazione;
l’archivio deve essere dotato di adeguati sistemi di tutela in caso di danni accidentali (disaster recovery) e che permettano il proseguimento dell’attività anche in caso di guasto, tramite l’adozione di adeguati sistemi di ridondanza.
| 4:08 |  | UPS; | 1
descrizione
| 4:09 |  | Server database | 2
n. 2 microprocessori di ultima generazione attualmente in produzione che consentano l’esecuzione di sistemi operativi a 32-bit e 64-bit e l’esecuzione simultanea, nel caso di sistema operativo a 64-bit, di applicazioni a 32-bit e 64-bit; Espnadibilità massima 4 processori; Utilizzando il benchmark SPEC CPU il server deve raggiungere il valore minimo esplicitato dai seguenti parametri:
SPECint_rate2006 > 41
SPECint_rate_base > 38
Memoria Ram 32 GByte ECC espandibile fino a 256 GByte con capacità di supporto tecnologia di protezione avanzata della memoria;
Lettore DVD/CD-Rom interno;
Controller Dischi - Controller RAID SAS a 1 canale integrato con supporto di RAID 0, 1, 0+1, 5, con opzione di cache di scrittura, dotata di batteria tampone, di dimensione minima 256 MByte
Numero di dischi interni supportati: superiore a 10
Unità di tipo Rack mount 4U
Dischi: n.2 da 146 GByte Hot Plug –SAS- 15K RPM configurati in RAID 0,1;
n.1 unità DAT 160 GByte;
n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP integrate;
n.2 interfacce di rete Ethernet 10/100/1000 TX UTP aggiuntive per la gestione del cluster;
N.2 Host Bus Adapter Controller PCI-X Fibre Channel 2Gb a 1 canale per il collegamento alla Storage Area Network con supporto sia di Red Hat Enterprise Linux AS 4 (o successivo) che di Microsoft Windows 2003 Server;
n.1 porta Ethernet integrata per gestione e management remoto del server con le caratteristiche descritte al paragrafo 7;
Interfacce esterne – n. 5 USB 2.0 (almeno 2 frontali) , n.1 seriale, video, mouse, tastiera;
Alimentatori e ventole ridondate hot-plug;
Slot di Espansione – almeno 8 PCI, di cui almeno 4 PCI Express x8. Possibilità di espansione degli slot PCI;
Sistema operativo Linux Red Hat EL AS ultima versione completo di: CD, licenza d’uso e manualistica in italiano e Supporto Tecnico e Aggiornamenti Standard 3Y.
interoperabilità di tutte le componenti hardware e software che costituiscono la soluzione architetturale complessiva proposta; la soluzione di RDBMS dovrà soddisfare appieno ogni esigenza in termini di numero di utenti, processori e quantità di dati da gestire.
| 4:10 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 1.5
Descrizione delle migliorie.
5 |  | Sistemi di Stampa |  |  |  | 2
| 5:01 |  | Generalità | 1.8
Descrizione
Elevata risoluzione spaziale (indicare nella offerta tecnica il valore in dpi);
Livelli di grigio non inferiori a circa 4096;
Elevate produttività (indicare nella offerta tecnica in secondi );
Densitometro incorporato
Collegamento alla rete Ethernet con protocollo TCP/IP in standard DICOM.
Le stampanti a secco dovranno stampare il modello A4, essere compatibili PCL5, con vassoio principale di capacità almeno di 250 fogli, e con velocità minima di 18 pagine per minuto.
| 5:02 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 0.2
Descrizione delle migliorie.
6 |  | Caratteristiche dei sistemi CR |  |  |  | 10
| 6:02 |  | Generalità | 9
Elevata produttività, comunque non inferiore a 70 IP/h del formato 35 x 43 cm in risoluzione standard;
numero formati disponibili
Risoluzione spaziale pari almeno a 10 pixel/mm
Presenza di un “buffer” di ingresso/uscita per Imagin Plates;
Elevata profondità (in bit/pixel);
Collegamento alla rete Ethernet con protocollo “TCP/IP”;
Utilizzo del protocollo DICOM almeno in versione 3.0 per quanto attiene tutte le Classi di servizio ed in particolare “Print”, “Store”, “Worklist Management” e “Query & Retrieve”, per una piena integrazione nel sistema RIS-PACS;
Dotazione di imaging plates ad alta risoluzione per tutti i formati;
Sistema tecnologicamente avanzato per l’elaborazione delle immagini;
Impostazione dei parametri software al fine di ottenere l’ottimizzazione delle immagini elaborate in ogni sezione anatomica
Identificazione del paziente esaminato anche attraverso terminale separato collegato in rete;
Immissione automatica dei dati del paziente e dell’esame;
Fornitura di software ed accessori necessari per l’esecuzione di esami del “rachide in toto”;
Fornitura di “Imaging Plates” (IP) in numero sufficiente al funzionamento operativo delle diagnostiche individuate nel presente Disciplinare (appendice “a”) secondo il carico di lavoro indicato dai dati relativi allo “storico” contenuti nell’appendice “b”;
Formati multipli delle “Imaging Plates”: si precisa che le dimensioni sono da intendersi orientative, ciascuna ditta dovrà offrire il prodotto che più si avvicina per dimensioni a quanto richiesto (approssimando le dimensioni in eccesso e non per difetto);
Elevata persistenza dell’immagine, almeno tale da non decadere al di sotto del 70% del valore originario di acquisizione dopo un periodo di 2 ore dall’esposizione;
Ingombro e peso ridotti;
| 6:03 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 1
Descrizione delle migliorie.
7 |  | START-UP E FORMAZIONE |  |  |  | 4
| 7:01 |  | Generalità | 3
qualità del piano di formazione ed addestramento, dettagliato in termini di corsi per ogni singola figura professionale
quantità di ore di addestramento ritenute necessarie;
modalità di formazione/addestramento (in gruppo, numerosità del gruppo, individuale, in loco, presso altra sede, etc.);
descrizione del contenuto dei corsi e del materiale di addestramento che verrà consegnato.
| 7:02 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 1
Descrizione delle migliorie.
8 |  | Manutenzione e assistenza |  |  |  | 7
| 8:01 |  | Generalità | 5
Attività di installazione, disinstallazione e configurazione delle postazioni di lavoro;
Descrizione Help desk per la gestione dei problemi operativi dell’intero sistema informativo;
Manutenzione correttiva:
Manutenzione adeguativa:
Manutenzione migliorativa:.
Scheduling e monitoraggio delle attività di routine;
Supporto agli utenti;
Gestione della server farm.
Presidio Fisso
| 8:02 |  | MIGLIORIE OFFERTE DALLA DITTA | 2
Descrizione delle migliorie.
|  | TOTALE |  |  |  | 60
NOTA: Nei casi di attribuzione di punteggio in modo proporzionale si assegneranno punteggi interi e decimali. Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5. La ditta deve compilare solo il campo "C". il campo "D" sarà compilato dalla Commissione del Gara.