RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito 1:

Punto E art.1.3 disciplinare di gara – si chiede di confermare che per garanzia di 24 mesi è da intendersi: 12 mesi full risk incluso intervento correttivo e i successivi 12 mesi solo per difetti provati di fabbrica non evidenziabili in fase di collaudo.

Risposta:

Si conferma che la garanzia di 24 mesi,con decorrenza dalla data del collaudo definitivo, per tutte le parti dell’attrezzatura offerta, è da intendersi così strutturata: 12 mesi full risk incluso intervento correttivo e i successivi 12 mesi solo per difetti provati da fabbrica non evidenziabili in fase di collaudo.

Quesito 2:

Si chiede conferma che la fornitura debba prevedere N°3 centratori Laser (n.2 a parete + n.1 a soffitto).

Risposta:

Si conferma che la fornitura deve prevedere n.3 centratori laser (n.2 a parete + n.1 a soffitto).

Quesito 3:

Si chiede di chiarire se le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura, descritte nel disciplinare tecnico “Allegato B”, siano da considerarsi “di minima”, oppure  se le suddette caratteristiche tecniche abbiano un valore preferenziale ma non strettamente vincolante  e, pertanto, la non conformità di alcune di esse  non comporterà la non validità dell’offerta, purché siano garantita la qualità e il livello per stazionale richiesti.

Risposta:

Le caratteristiche delle attrezzature riportate nel Disciplinare Tecnico , così come specificato all’art. 2.4. sono state indicate a titolo preferenziale ma non vincolante e, pertanto, la non conformità di alcune caratteristiche merceologiche non comporterà l’invalidà automatica dell’offerte in quanto l’interesse della stazione appaltante è di acquisire prodotti che garantiscano la qualità ed il livello prestazionale rispetto allo specifico uso di destinazione.

Quesito 4:

Si chiede di chiarire la necessità di includere nell’offerta i software richiesti al punto 1.09.17, 1.09.18 e 1.09.25 del disciplinare tecnico “Allegato B” anche nel caso essi siano già presenti su specifiche workstation dedicate incluse nella recente fornitura dell’acceleratore lineare della Varian e/o su workstation già attualmente in possesso del reparto in oggetto.

Risposta:

Si conferma la configurazione dei software indicata in sede di gara.

Quesito 5

Si chiede di confermare  che il dettaglio richiesto al punto 2 dell’Allegato “D” sia da ritenersi un refuso e pertanto è possibile indicare solamente il “fatturato globale al netto di IVA per gli esercizi 2005-2006-2007”.

Risposta:

Il dettaglio richiesto al punto 2 dell’Allegato “D” deve intendersi quale mero refuso informatico. Di fatto sarà sufficiente indicare per ciascun anno il fatturato complessivo senza alcun’altra indicazione. La sussistenza dei requisiti di partecipazione verrà accertata successivamente o attraverso la verifica ex art. 48 del D.Lgs. 163/06 ed in ogni caso prima della aggiudicazione definitiva .

Quesito 6

Si chiede di chiarire l’esatto importo del versamento  all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Risposta:

L’importo del versamento all’Autorità di Vigilanza dovrà essere pari ad € 40 così come indicato sul sito della medesima Autorità. Pertanto l’importo di € 30 indicato sul Disciplinare di gara deve intendersi mero refuso. Al fine di garantire la massima partecipazione , qualora all’atto della verifica della documentazione Amministrativa a seguito della predetta incongruenza dovessero essere rilevati  versamenti diversi da quello di  € 40, questa Amministrazione richiederà specifica integrazione.

##### Quesito 7

Si chiede di chiarire che cosa si intenda per “documentazione tecnica contenuta in massimo n.200 cartelle; ” secondo quanto indicato all’art.2.4 del Disciplinare di gara.

Risposta:

Per cartella si intende un documento in formato A4, dattiloscritto, fronte/retro con carattere Arial 12 o equivalente.

##### Quesito 8

Si chiede di confermare che quanto indicato all’art.19 dell’allegato C “schema di contratto”, “ in particolare anche nei tre anni del periodo post garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura stessa” sia da intendersi esclusivamente riferito in caso di stipula di contratto di manutenzione post-garanzia full risk.

Risposta:

La condizione riportata nell’art. 19 dell’Allegato “C” per cui “ anche nei tre anni del periodo post garanzia dovranno essere sostituite quelle parti della fornitura che non dovessero garantire la qualità prestazionale della fornitura” è da intendersi nel caso di stipula di specifico contratto di manutenzione post – garanzia in modalità !”full risk”.

##### Quesito 9

Si chiede di confermare che quanto richiesto al punto 1) dell’Allegato “Schema offerta Economica” “Totale offerta economica apparecchiatura”  sia riferito soltanto all’apparecchiatura tac e ai relativi costi di installazione.

Risposta:

Al punto 1 della Schema di offerta Economica la ditta dovrà alla Voce “Totale offerta economica dell’apparecchiatura” dovranno essere riportati esclusivamente i costi dell’apparecchiatura e quelli installazione rimanendo chiaro che quelli attinenti alle opere edili ed impiantistiche, oneri di sicurezza dovranno essere riportati nel successivi punti dell’offerta economica.

###### Quesito 10

In  fase di sopralluogo si è riscontrata la realizzazione di alcune opere edili ed impiantistiche come l’impianto gas medicali e di climatizzazione; si chiede di precisare le lavorazioni edili ed impiantistiche da progettare e da realizzare a carico della ditta offerente.

Risposta:

La documentazione di gara contiene specifico progetto esecutivo non vincolante in quanto le imprese concorrenti, in sede di gara, potranno rielaborare in maniera migliorativa quando indicato da questa Stazione appaltante. I costi di tali lavorazioni saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Quesito 11

Gli elaborati allegati A2 e A3 elencano lavorazioni edili ed impiantistiche; si chiede di precisare se tali lavorazioni sono puramente indicative o vincolanti nelle previsioni progettuali e quindi dell’offerta.

Risposta:

Si rimanda  a quanto già specificato nel punto 10.

##### Quesito 12

Negli allegati A5 e A6 è rappresentata la sala comandi, riscontrata in fase di sopralluogo, con antistante un ulteriore locale; si chiede di precisare la destinazione del locale rappresentato.

Risposta:

Negli allegati A5 ed A6 sono rappresentati i locali ove dovrà essere installata l’apparecchiatura oggetto dell’appalto. Si precisa che nel vano antistante la sala macchine dovrà essere collocata la sala comandi.