RISPOSTE A CHIARIMENTI

Quesito: La ditta chiede, con riferimento alla garanzia di 24 mesi, chiarimenti in ordine ai seguenti punti:

- tipo di garanzia per il secondo anno;

- se dai difetti di fabbrica non evidenziabili in fase di collaudo sono esclusi i componenti usurabili (tubo radiogeno) necessari per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura;

- se dai difetti di fabbrica non evidenziabili in fase di collaudo sono escluse le parti di ricambio necessarie per il corretto funzionamento dell’apparecchiatura.

Risposta: Si precisa quanto segue:

punto 1) La risposta è già stata pubblicata sul sito al “Quesito 1”;

punto 2 e 3): Non sono previste esclusioni.